Утверждаю:

Глава МО «Дулесовское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Лагунов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Схема тепловых сетей от котельной д. Дулесово Сарапульского района.

40 м. ф50мм.

Котельная

40м ф159мм.

114м. ф89мм.

 Школа

38м ф159мм.

98 м. ф159мм.

46 м. ф159мм.

98 м. ф159мм.

120м. ф89мм.

16м.

32 м. ф89мм.

Магазин

12 м. ф159мм.

67м. ф89мм.

Школьная, 18

18-ти квартирный жилой жом

30 м. ф89мм.

10м. ф89мм.

6 м. ф89мм.

ф114мм.

110 м. ф114мм.

Дулесовский СКЦ

Детский сад